## Szada_DMRV_R_VL_Egyedi objektum
Víziközmű-objektum azonosítása, megnevezése | [9 empty] | Műszaki jellemzők |  | Állapot jellemzők | [6 empty] | Gazdasági jellemzők | [5 empty] | Egyéb jellemzők
TIKA_AZON_OBJ | Víziközmű-objektum azonosító | Település | Utca | Házszám | Helyrajzi szám | Megnevezés | EOV (x) | EOV (y) | Ágazat (szennyvíz/ivóvíz) | Műszaki jellemzők a 24/2013. (V. 29.) NFM rendelet 3. mellékletének megfelelően | Megjegyzés | Üzembe helyezés éve | Várható élettartam Épület, építmény (év) | Várható élettartam Gépek, berendezések (év) | Várható élettartam Irányítástechnika, energiaellátás (év) | Állagmutató Épület, építmény (%) | Állagmutató Gépek, berendezések (%) | Állagmutató Irányítástechnika, energiaellátás (%) | Újraelőállítási vagy helyettesítési költség Épület, építmény (Ft) | Újraelőállítási vagy helyettesítési költség Gépek, berendezések (Ft) | Újraelőállítási vagy helyettesítési költség Irányítástechnika, energiaellátás (Ft) | Fajlagos költség (Ft) | Újraelőállítási vagy helyettesítési költség Összesen (Ft) | Vagyonérték összesen(Ft) | Pótlás várható éve Építészet (év) | Pótlás várható éve Gépészet (év) | Pótlás várható éve Villamos és IT (év) | Objektum típus
E-10-1-0-0-0 | 30186569 | SZADA | JÓKAI | 027 | 133 | Házi átemelő 1. | 0 | 0 | Szennyvíz | Tároló térfogat: - (m3) Teljesítmény: - (m3/d) Emelőmagasság: - (m) | Műanyag akna, Műanyag fedlap, Grundfos AP 358 szivattyú, Akna mérete: 60 | 2005 | 33 | 10 | 7 | 70 | 50 | 35 | 100000 | 150000 | 50000 | inf | 300000 | 162500 | 2038 | 2020 | 2017 | Egyedi objektumok szennyvíz
E-10-2-0-0-0 | 30186073 | SZADA | KISFALUDY | 035/A | 0 | Házi átemelő 2. | 0 | 0 | Szennyvíz | Tároló térfogat: - (m3) Teljesítmény: - (m3/d) Emelőmagasság: - (m) | Műanyag akna, Műanyag fedlap, Mediker szivattyú, Akna mérete: 70 | 2012 | 33 | 10 | 7 | 90 | 70 | 60 | 100000 | 150000 | 50000 | inf | 300000 | 225000 | 2045 | 2022 | 2019 | Egyedi objektumok szennyvíz
[23 empty] | 600000 | 387500